Sk-1漩涡混合器

使用说明书

一:概述

SK-1漩涡混合器（亦称试管振荡器,快速混匀器）主要依靠装液容器与旋转盘的平稳接触，使容器内溶液快速混匀，混匀速度由人为施加压力大小调节，是生物、遗传、医学、环保、水产，生化实验室、分析室，教育科研的必备工具。

一、技术参数

1. 最高转速3000r/min

2. 工作面积 直径80mm

3. 电源：220V，50HZ

二、使用方法

1.将电源插头插在带保护地线的三眼电源插座內,以确保安全。

2.打开电源,指示灯亮,即可工作。

3.使用完毕拔去电源插头。

三:注意事项

本机保持干净,严禁撞击,防止意外.

本产品一律实行三包,宗旨是信守合同,质量第一,欢迎广大用户提出宝贵意见.

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689